| Zentrum: |  |  | Datum der Prüfung: |
| --- | --- | --- | --- |
| Raum: |  |  |  |
| Hersteller: |  |  |  |
| Serien-/Inventar-Nr.: |  |  |  |

| Sichtprüfung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Prüfmerkmale | Spezifikation | OK | Mangel | Bemerkung |
|  | Aufkleber / Sicherheitsbezogene Kennzeichnungen | - Typenschild - Warnaufkleber zur Scher-/ Quetsch-gefahr vorhanden - gut lesbar - Aushang Betriebs-anweisung vorh. |  |  |  |
|  | Polsterung | - Beschädigung - Verformung |  |  |  |
|  | mechanische Teile | - Beschädigung - Befestigung - (Schweiß)Verbindungen |  |  |  |
|  | pneumatische Teile | - Beschädigung - Befestigung |  |  |  |
|  | elektrische Teile (wenn elektrisch betrieben) | - Beschädigung - Befestigung |  |  |  |
|  | Sicherheitseinrichtung(en) (z.B. Sperrbox, Funkschalter etc.) (wenn elektrisch betrieben) | - Vorhanden - Beschädigung |  |  |  |

| Funktionskontrolle |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Prüfmerkmale | Spezifikation | OK | Mangel | Bemerkung |
|  | mechanische Teile | - Beschädigung - Befestigung - fester Sitz - (Schweiß)Verbindungen |  |  |  |
|  | pneumatische Teile | - Beschädigung - Befestigung - fester Sitz |  |  |  |
|  | elektrische Teile (wenn elektrisch betrieben) | - Beschädigung - Befestigung - funktionsfähig |  |  |  |
|  | Funktionen durchfahren | - Endlagenprüfung |  |  |  |
|  | Lenkrollen | - Bremsenprüfung |  |  |  |
|  | Sicherheitseinrichtung(en) (z.B. Sperrbox, Funkschalter etc.) (wenn elektrisch betrieben) | - funktionsfähig |  |  | Beschreibung der Sicherheitseinrichtungen: |

| Prüfung der Unterlagen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Prüfmerkmale | Spezifikation | OK | Mangel | Bemerkung |
|  | Medizinproduktebuch | - vorhanden |  |  |  |

| Prüfungsergebnis | JA | NEIN | HINWEIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle Prüfmerkmale im zulässigen Bereich |  |  | Nur bei geringfügigen Mängeln und wenn mind. eine technische Sicherheitseinrichtung vorhanden und funktionsfähig ist (z.B. Sperrbox siehe lfd.-Nr. 6). |
| Prüfung bestanden |  |  |  |
| Prüfetikett aufgeklebt |  |  |  |

| Maßnahme(n) bei vorhandenen Mängeln: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geringfügige Mängel, die zu beseitigen sind. Die Liege darf bis zur Beseitigung der Mängel weiter betrieben werden. |  |
|  |  | Relevante Mängel, die Liege darf bis zur Reparatur nicht weiter betrieben werden! - Außerbetriebnahme technisch sicherstellen und deutliche Kennzeichnen - |

Bemerkungen:

| Nächste Prüfung bis zum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name des Prüfers: |  |  |  |  |
| Unterschrift des Prüfers: |  |  |  |  |